高醫ABSL-2感染動物實驗使用規則

一、請於一週前至動物中心填寫〝ABSL-2感染動物實驗申請表〞。

二、進入ABSL-2感染動物室，請填寫：

1. ABSL-2感染動物室動物實驗計劃列表

2. ABSL-2感染動物室人員使用登記簿

三、進出感染動物室時，請嚴守下列各項規定：

1.進入感染室須穿連身防護衣，戴上髮帽、口罩、手套、護目鏡、鞋套，始可進入本室。

2.實驗結束後，將防護設備放入丟棄桶內，離開動物室前需以乾洗手液洗手。

3.在本室內使用過的：

(1)飼育物品【請將飼育盒、鐵蓋、防塵蓋、水瓶頭朝上，整組置於方形鐵盒內，如容納不下，整組置放於桌上】

(2)實驗器具：針頭、針筒、tip、毛細管、離心管等，【請置於生物安全櫃內的廢棄桶，滿了請將滅菌袋封好，以70%酒精消毒後連同廢棄桶置於方形鐵盒內】

(3)動物屍體【需用雙層的塑膠袋包好，封口綁緊，再用70%酒精噴灑袋子表面，置於感染性動物屍體的圓型鐵盒內，鐵盒外以70%酒精消毒後並放置於9F屍體冷凍櫃內。】

4.本室所有實驗須在生物安全無菌操作台內進行，實驗完畢後將操作台擦拭乾淨、消毒，以方便其他使用者使用。

5.離室前，務請在前室填寫"使用者飼養管理記錄表"記錄進出動物隻數後，並把本室不用之電源關上。

6.動物室內禁止飲食、吸菸、戴或脫隱形眼鏡、化妝及保存食物。

7.不得用嘴進行吸取動作，必須使用機械裝置操作。

四、飼養於ABSL-2感染動物室的大小鼠，需飼養於加防塵蓋的籠子內。

五、使用者須經動物中心專人講解操作過程，方得使用。

六、所有使用過的物品及動物屍體，需經高壓滅菌處理後，依污物處理原則處理。

※進入感染動物室，請務必穿著連身防護衣。